[별지 제9호 서식]

시 험 성 적 서

시험의뢰일자 :

접 수 번 호 :

신  청  인 : (사)한국배터리산업협회

소  재  지 : 서울 서초구 바우뫼로 37길 37 산업기술진흥협회회관 8층

대  표  자 :

1. 시험 표준 : [SPS-C KBIA-10304-02-7386]

배터리에너지저장장치용 흐름 전지 시스템 –
성능 및 안전 요구사항

2. 종류 : 흐름전지 (스택)

3. 모델명 : XXXXX

4. 정격 : V, Ah

5. 비고 : 특이사항 - 없을시 공란

6. 시험 기간 : 202X. XX. XX ~ 202X. XX. XX

7. 시험 성적서 용도 : 한국배터리산업협회 단체표준 인증 신청용

8. 인증 신청 업체(제조사) :

9. 공장정보(공장명, 주소) : Ex) KBIA, 서울특별시 서초구 양재동

10. 시험 결과 : 붙임

확인	작성자 직 위 : 성 명 : (서 명)	승인자 직 위 : 성 명 : (서 명)

단체표준인증운영규정 제28조 규정에 의하여 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙  임 : 시험결과 1부. 끝.

년     월     일

지정시험연구기관원장   (인)

/28

시 험 결 과

/28

접 수 번 호 :

항목	시험 방법
8.2.2 에너지 효율 시험	8.1.3에 따라 표준 사이클을 2회 실시한다. 정격 입력으로 100 % SOC까지 충전한다. 정격 출력으로 0 % SOC까지 방전한다. b)에서 c) 단계를 3회 반복한다. 각 사이클의 충전과 방전 시 정격 에너지 효율을 식(3)를 이용하여 계산하며, 계산된 값의 평균값을 산출한다.
	기준
	제조자 제시 용량 이상
	시험결과
	사이클 수	결과	판정
	1 Cy	%	적합 or 부적합
	2 Cy
	3 Cy
	평균값

제 품 사 양

접 수 번 호 :

스택
SOC 100% 조건	전압(V) 또는 에너지량(Wh)
제조자 제시 효율값(%)
초기 전처리 조건 (최초 스택 설치 후)
표준 충방전 조건	CC-CV / CP/ CR / CP-CV
정격 입력(표준충전전력 W)
정격 출력(표준방전전력 W)
충전 종료 조건 (전압 V, Cut-off, A 또는 에너지 Wh)
방전 종료 조건 (전압 V 또는 에너지 Wh)
상한 충전 전압(V)
하한 방전 전압(V)
스택 최고/최저 온도(℃)	최고/최저
탱크 용량 (L) - 양극 탱크 / 음극 탱크 (모듈의 1/N)	(+) / (-)
전해질 양(L) 양극 / 음극 (모듈의 1/N)	(+) / (-)
길이*너비*높이(mm)
전해질 제외 중량/부피(kg/L)
휴지시간 (분)
제조사 제시 최대 운전 압력
전해질 공급 조건 (최대 운전 압력 또는 유량)
사용 전해질 종류	조성 및 비율 / 몰수
전극 수 (n)

/10

- 공장명 :

- 공장주소 :

시료 사진

접 수 번 호 :

※ 시험 전 시료 사진 첨부

시료 사진(전체)

정면, 상부, 뒷면

시료 사진(확대)

Marking 부분 포함

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.2 에너지 효율 시험 세부 결과

시험 조건

주변 온도 (℃)

충·방전 조건

충전조건		방전조건		충전종료조건	방전종료조건	정전압 충전조건	휴지시간(h)
CC-CV / CP/ CR / CP-CV	입력값 (A, W)	CC-CV / CP/ CR / CP-CV	출력 (A, W)

시험 결과

사이클 수	1 Cy	2 Cy	3 Cy
충전 용량 (W)
방전 용량 (W)
효율 (%)
3 Cy 평균 (%)

시험 결과 그래프

표준충방전 시험 그래프	3사이클 충방전 시험 그래프
X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)	X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.2 에너지 효율 시험 세부 결과

시험 결과 그래프

X축 : Capacity / Ah, Wh

Y축 : Voltage / V

측 정 장 비

접 수 번 호 :

첨부 : 시험 평가 측정장비

시험항목	장비명	제조사	장비 번호	교정번호	교정일자

*교정 대상이 아닌 시험장비 사용 시, 아래에 사유 작성

장비명	미교정 사유

시험 샘플 번호

접 수 번 호 :

첨부 : 시료 Lot 번호

시험항목	시료번호	Lot 번호
		Ex) KBIA 직인 샘플

기 록 사 항

접 수 번 호 :

부속서 A

시험시 기록 요구사항

정보	데이터
완전 충전 도달 방법	전압
	출력
방전 종료 조건
방전 정격 출력
방전 시간 (선택 사항)
방전 동안 소모된 보조 에너지
보조 장치 전력원
정격 에너지 용량
순 에너지 용량